Vaskoncentráció meghatározás tiocianátos színképzéssel, spektrofotometriásan

Információs lap

Eszközök: 100 cm3-es mérőlombikok, büretta, főzőpohár, mérőhenger, cseppentő. A szükséges anyagok: kálium-permanganát-oldat 3 g/dm3, kálium-tiocianát-oldat (kálium-rodanid) vagy ammónium-tiocianát-oldat (ammónium -rodanid) 40 g/200 cm3 5 %-os H2O2-oldat cc. HNO3 Vas törzsoldat: 1,404 g Mohr-sót [Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] feloldunk 50 cm3 ioncserélt víz és 20 cm3 cc. HCl elegyében. 60-80 ºC-ra melegítjük, és cseppenként hozzáadunk annyi 0,02 mol/dm3 koncentrációjú KMnO4-oldatot, hogy gyengén rózsaszín maradjon, majd ioncserélt vízzel 1000 cm3 mérőlombikban jelig töltjük. Az oldatot műanyag palackban tároljuk. 1 cm3 törzsoldat 0,2 mg Fe3+-t tartalmaz. (A törzsoldat többnyire készen van). Vas munkaoldat: a vas törzsoldatból 10-szeres hígítást készítünk. (pl. 20 cm3 törzsoldatot ioncserélt vízzel 200 cm3-re egészítünk ki.) A munkaoldatot mindig frissen kell készíteni. 1 cm3 munkaoldat 20 μg Fe3+-t tartalmaz. Vizsgálandó minta Beadandó a bürettába töltött munkaoldat és 1 db 100 cm3-es mérőlombik. Töltse ioncserélt vízzel kb. félig (50 cm3) a mérőlombikban kapott anyagot, homogenizálja az oldatot. Ez lesz a minta. Kalibráló oldatsorozat: Bürettával kimérünk 100 cm3-es mérőlombikba 0, 4, 8, 12, 16, 20 cm3 munkaoldatot és ioncserélt vízzel kiegészítjük kb. 50 cm3-re. Az így elkészített oldatsorozat 0(vak) – 0,8 – 1,6 – 2,4 – 3,2 – 4,0 mg Fe3+/dm3 koncentrációjú lesz. A mérés menete: A kapott vízmintát ioncserélt vízzel kiegészítjük kb. 50 cm3-re. A vízminta és az oldatsorozat valamennyi tagjához hozzáadunk 2 csepp cc. HNO3-at, 2 csepp 5 %-os H2O2-ot és 1,0 cm3 tiocianát oldatot, majd jelig töltjük. A mintát és az oldatsorozatot 60 percen belül, 500 nm hullámhosszon, az azonos módon elkészített vakmintával szemben fotometráljuk. A fotometráláshoz használjuk a fotométer mennyiségi meghatározáshoz tartozó szoftvert illetve menüpontot. Beadandó: a vasion koncentrációja mg/dm3 koncentrációban kifejezve.